## Slide 1
Escuela Municipal del Agua
Nivel Inicial
Primera Versión

## Slide 2
Gestión de las aguas en Chile
Módulo 4
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Factibilidad de servicios en zonas urbanas y rurales; oportunidades de economía circular

## Slide 3
Introducción
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
¿Qué debe crecer primero; la ciudad o los servicios?
Planificación Territorial y gestión hídrica:
¿Qué obligaciones tienen las empresas sanitarias y SSR en sus territorios?
Qué oportunidades nos abre la economía circular en el actual escenario hídrico?

## Slide 4: Un poco de historia
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Agua y factibilidad de Servicios Sanitarios
El sector agrícola es el principal usuario de agua en Chile, con extracciones de alrededor de un 72%. Por su parte, la industria sanitaria utiliza el 11%, con lo que abastece a casi 5,7 millones de clientes en las zonas urbanas de todo el país.
El resto de divide en un 7% por las industrias, 4% por minería, 4% generación y 1% agua potable rural, según datos de la Dirección General de Aguas (DGA) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Recordemos

## Slide 5
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Chart: 
| Agropecuario | Agua potable urbana | Industria | Minería | Generación | Agua potable rural
Usos consuntivos del agua | 0.72 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.01
Usos consuntivos del agua
¿Cómo se utiliza el agua?

## Slide 6
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Chart: 
| Superficiales | Subterráneas | Del mar
¿De dónde proviene el agua? | 0.52 | 0.47 | 0.01
52%
47%
1%
¿Cómo obtenemos agua potable en Chile?

## Slide 7
Cobertura en las ciudades
15 millones de personas
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Cobertura de AP
99,9%
Cobertura de Alcantarillado
97,1%
Cobertura tratamiento de A.S
99,9%
Operado por + de 50 empresas sanitarias en zonas urbanas

## Slide 8
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Sectores rurales: 2,4 millones de personas
Cobertura de AP
71%
Operado por + de 3.000 SSR
Cobertura de Alcantarillado
18%
cobertura de tratamiento de A.S
3%
Notes: Localidades concentradas:
entre 100/150 habitantes y densidad mínima de 15 viviendas/km de red de agua potable.
habita el 51% de población rural, aprox. 1,16 millones de personas
Localidades semi concentradas:
población mínima de 80 habitantes y densidad mínima de 8 viviendas/km de red de agua potable
habita el 11% de población rural, aprox. 250 mil personas
Localidades dispersas:
todas las demás
habita el 38% de población rural, aprox. 865 mil personas
DOH busca implementar un plan básico progresivo en localidades dispersas, partir por regiones de Coquimbo y Los Lagos

## Slide 9
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Las empresas socias de Andess abastecen a 5,3 millones de hogares urbanos, satisfaciendo las necesidades de 15 millones de personas las 24 horas del día, todos los días del año. La cobertura urbana de agua potable a nivel nacional alcanza un 99,8%.
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012 - 2025. Ministerio de Obras Públicas. Usos del agua: Sector Sanitario https://www.mop.cl/Documents/ENRH_2013_OK.pdf
Sacar del módulo 1 las coberturas ( urbano y rural)
Factibilidad de Servicios Sanitarios

## Slide 10
Planificación territorial y gestión hídrica
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Agregar concepto de plan regulador, LO APORTA YALENA
Los planes reguladores deben actualizarse y ayudar a resolver los desafíos que el crecimiento de las ciudades ponen a la vista como por ejemplo aspectos viales, equipamiento, acceso a la vivienda y a los servicios sanitarios
Un plan regulador no solo debe tener una mirada económica, hoy mas que nunca debe incorporar la dimensión socioambiental y sustentabilidad en el uso de los recursos hídricos

## Slide 11
Planificación territorial y gestión hídrica
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
¿Qué es el certificado de factibilidad de AP y Alcantarillado?
Es un documento que acredita que un terreno puede conectarse al agua potable y/o al alcantarillado.
Lo utilizan urbanizadores, comités de viviendas y otras entidades para postular a los subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Se solicita al prestador de servicios sanitarios (público privado) y constituye un compromiso por parte del concesionario a realizar las obras que permitan materializarlo-
La ejecución de cualquier proyecto con destino habitacional, comercial, industrial, de salud u otro usos de la comunidad deben contar con factibilidad de servicios sanitarios para su ejecución.
SIN AGUA NO HAY PROYECTO……
Certificado de factibilidad
Antecedentes de la propiedad
(Dirección, Rol)
Antecedentes del proyecto
(Destino de la edificación, de acuerdo a lo explicado en Art 4.2.4. de La Ordenanza General de Urbanismo (OGUC))
Nº viviendas. departamentos
Requerimiento de Agua Potable
Numero de medidores que se solicitan, 1 en caso de casas individuales que no posean medidor.
Requerimientos de alcantarillado
(nº de uniones domiciliarias, En conjuntos habitacionales indicar si corresponde a: Viviendas sociales, viviendas Serviu)

## Slide 12
Rol de las empresas sanitarias y SSR en el crecimiento de las ciudades y comunidades
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
De acuerdo al marco regulatorio sanitario, la prestación de los servicios públicos sanitarios se puede dar en las siguientes zonas:
Zonas urbanas: Este servicio está circunscrito por el D.F.L. N°382, Ley General de Servicios Sanitarios (LGSS) y las normas legales, reglamentarias y técnicas que forman parte del marco regulatorio de los servicios concesionados.
La concesión sanitaria solo puede establecerse en un área urbana o urbanizable, entendiéndose por tales:
• Áreas urbanas definidas en un plan regulador comunal o intercomunal.
• Áreas de extensión urbana definidas en dichos Planes.
La concesión sanitaria establece un territorio operacional
El territorio operacional no tiene porque coincidir con el límite urbano

## Slide 13
Rol de las empresas sanitarias y SSR en el crecimiento de las ciudades y comunidades
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Las empresas de servicios sanitarios proyectan sus inversiones dentro de sus territorios operacionales para responder a la demanda presente y futura de agua potable y tratamiento de aguas servidas de sus clientes.
El trabajo conjunto con las autoridades regionales y gobiernos locales han permitido a las empresas sanitarias colaborar en hacer realidad el sueño de la casa propia de miles de familias dentro de sus territorios (+2% anual de crecimiento)

## Slide 14
Planificación territorial y gestión hídrica
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
¿Puede la empresa sanitaria no entregar Certificado de Factibilidad?
Si, cuando el terreno se encuentra fuera de su territorio operacional, por ejemplo, una zona urbana no concesionada.
Cuando la zona es urbana no concesionada, se debe pedir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que evalúe el caso y resuelva según el marco regulatorio vigente.

## Slide 15
Planificación territorial y gestión hídrica
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Las soluciones pueden ser las siguientes
a) La empresa sanitaria solicita la ampliación de su territorio operacional o nueva concesión
En caso de las viviendas sociales cuyo emplazamiento está contigua a su territorio operacional, la sanitaroia puede entrega una factibilidad para que la constructora pueda comenzar la construcción de las viviendas mientras en paralelo solicita a la SISS la ampliación de su territorio operacional.
Desde el punto de vista técnico, la sanitaria respectiva lleva a cabo un estudio, que determina el punto de conexión dentro del actual TO y, de ser necesarias, se solicitan obras adicionales (no recursos financieros) de capacidad (refuerzos, ampliaciones de PTAP).
b) La SISS desarrolla una licitación pública. La prestación de los servicios está condicionada por la obtención previa de una concesión sanitaria de operadores sobre esos terrenos.
En el caso de proyectos para viviendas sociales, si falla la licitación (falta de interesados) la SISS a requerimiento del MINVU debe ordenar la ampliación forzada a la empresa más cercana bajo ciertas condiciones técnico económicas. Este procedimiento es conocido como ampliación forzada.
c) Desarrollo de soluciones particulares de agua potable

## Slide 16
Planificación territorial y gestión hídrica
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Áreas rurales: Área de servicio
Artículo 8º de la ley Nº20.998 que regula los servicios sanitarios rurales señala que el operador prestará el servicio dentro del territorio delimitado en el respectivo decreto que otorgue la licencia.

## Slide 17
Planificación territorial y gestión hídrica
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
¿Puede negar el SSR el Certificado de Factibilidad dentro de su área de servicio?
No, esta dentro de sus obligaciones

## Slide 18
Planificación territorial y gestión hídrica
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
¿Pueden las sanitarias prestar servicios en zonas rurales?
NO, la ley consagra esa posibilidad comité o cooperativa sin fines de lucro a los que se les haya otorgado una licencia por el Ministerio de Obras Públicas.
¿Permite la regulación algún espacio para la colaboración entre un “Concesionario urbano” y un “SSR” ?
SI
La interconexión (52ºBIS)
Contratación de terceros

## Slide 19
Art. 52 bis DFL MOP N°382/88
Disponibilización AP a zonas rurales concentradas para entregar mayor seguridad hídrica en el abastecimiento mediante la interconexión con empresa sanitaria contigua
Legitimidad social
Factibilidad técnica-económica
Contratación de terceros
De existir factibilidad técnica y política, el modelo de interconexión puede replicarse en localidades rurales concentradas que posean alcantarillado, y descontaminar las aguas servidas.

## Slide 20
Cambio Climático y Sequía
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Foto del Presidente…anuncios de plan hídrico
Fotos del presidente
Fotos de decretos escasez hídrica y emergencia agrícola
Los anuncios esbozan conceptos de economía circular, como es la reutilización de las aguas servidas tratadas.
También, se invita a los municipios a avanzar hacia la confección de ordenanzas para un mejor uso del agua de la población.

## Slide 21
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
“En esta época en la que el 36% de la población mundial vive en regiones donde el agua es un bien escaso, el tratamiento de las aguas residuales para su reutilización debe ser parte de la solución a los problemas de escasez y contaminación de las aguas”, afirmó Jennifer Sara, directora global de la Práctica Global de Agua del Banco Mundial.
¿qué pasa en el mundo?
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency), reconoce diversas categorías respecto al reúso de aguas servidas domésticas que se desglosan en la reutilización urbana, agrícola, embalsamiento, ambiental, industrial, recarga de acuíferos y reúso potable.
En la misma línea es que el informe Wastewater: From Waste to Resource (Aguas residuales: De residuo a recurso), publicado por el Banco Mundial, indica que las aguas residuales son un recurso valioso, que las plantas de tratamiento pueden convertirse en plantas de recuperación de recursos y que es el momento de ver estas aguas como un elemento para lograr la economía circular.
La reutilización planificada de las aguas servidas tratadas es una realidad hoy en muchos países y zonas que han enfrentado escasez hídrica, transitoria o permanente, por condiciones climáticas y/o geográficas. Australia, Israel, Singapur, California, entre otros, la utilizan para recargar acuíferos, riego urbano y agrícola, procesos industriales y, algunos, para consumo humano. Australia, que enfrentó la sequía del milenio a comienzos de los 2000, instaló redes dobles de distribución de agua en sus nuevas viviendas, con agua potable para consumo humano y agua recuperada para el riego en los hogares. Singapur la recupera por completo y repotabiliza para consumo humano.

## Slide 22
Economía Circular
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Qué es la Economía Circular
Es un modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento sostenible que promueve la optimización de recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de los residuos, reciclándolos o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos
Beneficios
Protege el medio ambiente
Beneficia la economía local
Fomenta el empleo
Favorece la independencia de recursos

## Slide 23
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Economía Circular en el ciclo del agua
La industria sanitaria en Chile alcanzó el tratamiento de 100% de las aguas residuales de las ciudades lo que abrió la oportunidad de transformar la totalidad de sus desechos en recursos
Las plantas de tratamiento de aguas servidas han suscritos principios de la economía circular, convirtiéndolas en un importante centro productor de recursos que no generan residuos ni impactan al medio ambiente y que, además, permiten su autoabastecimiento en materia energética.
El año 2018, la biofactoría Gran Santiago de la Farfana fue premiada por la ONU en la COP 24 por favorecer la salud planetaria
Agua limpia para riego u otros usos
biosólidos para la agricultura o para regenerar suelos degradados
gas natural para el uso residencial en la ciudad, y para producir energía eléctrica y térmica.

## Slide 24
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
El reúso de las aguas servidas tratadas
En el escenario de sequía extrema que acumula más de 13 años, la economía circular en el ciclo del agua y el rol de la industria sanitaria y sus plantas de tratamiento de aguas servidas cobran aún más relevancia.
El reúso de las aguas servidas tratadas se vislumbra como una alternativa para enfrentar la menor disponibilidad de agua en Chile. Apostar por ellas permitirá enfrentar en mejores condiciones la escasez hídrica.
Este tipo de aguas, con los tratamientos adecuados, permite que se conviertan en una nueva fuente de agua que se puede destinar a diferentes usos como riego tecnificado en la agricultura, riego de parques, plazas y jardines, recarga de acuíferos, swap de agua con otros usuarios de la cuenca y hasta su repotabilización.
( poner fotos, riego de parques, usos industriales, recarga de acuíferos, swap de agua con otros usuarios, repotablización)

## Slide 25
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Otras oportunidades de economía circular en el ciclo urbano del agua
Otro ejemplo es la generación de subproductos que se origina a partir del tratamiento de las aguas servidas:
Biosólidos que son utilizados como insumos para generación de energía o nutrientes para mejorar suelos agrícolas. (fotos máquina abonando)
En la actualidad, se generan más de 600 mil toneladas anuales de biosólidos a nivel nacional, de los cuales, un
Existen regiones del país donde se reutilizan el 100%
Biogas utilizados para la generación de energía ( reactor de biogas)

## Slide 26
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
¿Se pueden reusar las aguas de los emisarios submarinos de las empresas sanitarias?
Qué son los Emisarios
Son conducciones diseñadas especialmente para realizar vertidos de origen urbanos al mar, alejados de la costa y a una profundidad adecuada, con un tratamiento preliminar que elimina contaminantes que garantizan su correcta dilución en el agua de mar de manera que sea inocua para el ecosistema marino, el litoral y la salud de los seres humanos
¿Que hace el mar? mediante su salinidad, temperatura, radiación ultravioleta y las corrientes marinas contribuye a un proceso químico, físico y biológico que harán que esta aguas residuales se purifiquen, reduciendo así el impacto medioambiental
Para el saneamiento de bordes costeros, son soluciones eficientes y presentan ventajas comparativas frente a otro tipo de tratamiento (Costo, localización)
Permiten la eliminación de contaminación bacteriológica del borde costero

## Slide 27
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
¿Se pueden reusar las aguas de los emisarios submarinos de las empresas sanitarias?
Es una tecnología vigente en el mundo: ciudades-balnearios de Europa (Niza), Latinoamérica (Puerto Vallarta) y Oceanía (Sidney).
En Chile existen 32 y descontaminan el 20% de las aguas servidas de la población de las ciudades costeras del país, tales como Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña, Puerto Montt y Punta Arenas
Cuentan con programas de monitoreo y de vigilancia ambiental de la calidad del mar que revelan cumplimiento normativo la no generación de impactos negativos en el fondo marino, columna de agua y biodiversidad
¿Se pueden reusar las aguas de los emisarios?
Si, pero no en las actuales condiciones.
Lo anterior significa que deben ser conducidas a un lugar donde sean sometidas a un tratamiento secundario.

## Slide 28
Economía Circular
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
Constante revisión de instalaciones y artefactos sanitarios
Recambio de artefactos sanitarios eficientes
Uso de aguas grises
Saneamiento en zonas rurales como oportunidad de economía circular
Potenciales oportunidades
Fotos

## Slide 29
Cierre
Primera Escuela Municipal del Agua – AChM
EN UN ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO LA ECONOMÍA CIRCULAR DEBE TRANSFORMARSE EN ACCIONES COTIDIANAS.
LA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEBE CONSIDERAR LOS SERVICIOS SANITARIOS EN SU DESARROLLO
LA EXITOSA POLITICA PÚBLICA EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO, ABRE AL PAÍS MUCHAS OPORTUNIDADES PARA AVANZAR EN MATERIA DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS

## Slide 30
Escuela Municipal del Agua
Nivel Inicial
Primera Versión